附表一、消防安全設備自行檢查表

檢查日期：   年   月   日

| 學院、系所、單位： |  | 設備位置 (範例1：SD111 XX辦公室) (範例2：MD001 XX實驗室) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 |  | 檢查方法 (範例：目視) |  |  |
| 設備內容 | 實施內容 |  | 檢查結果 | 狀況說明 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內（綠色或黑色指示線） 5.乾粉滅火器在3年有效期限內（確認下次性能檢查日期） 6.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物） |  |  |  |
| 標示設備 （出口標示燈） | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形 3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形 |  |  |  |
| 標示設備 （避難方向指示燈（標）） | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 |  |  |  |
| 緊急照明設備 （緊急照明燈） | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具裝置能正常操作，拔除插頭或按測試按鍵，燈具之光源可保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 |  |  |  |
| 狀況回報 | 預定下次檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |
| (系/單位)安全委員 |  | (單位主管)系主任： |  |  |

備    註：

1.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

2.每季確實檢點，並用印留存於設置單位，如為實驗室請於每季檢查完後，送一份至環安衛中心彙整備查。

*非實驗室單位無(系/單位)安全委員者，由單位主管或系主任統一用印。

*符號說明：”○ ”→ 符合規定、”V ”→ 立即改善後符合規定、”× ”→ 無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善、

”- ” → 無設置該設備，表示不適用。